附 件

抽检不符合标准规定产品名单

| 序号 | 标示产品名称 | 被抽查单位 | 标示医疗器械注册人、备案人 | 规格型号 | 生产日期/批号 /出厂编号 | 抽样单位 | 检验单位 | 不符合标准规定项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用外科口罩 | 北京金象复星医药股份有限公司 | 浙江蓝禾医疗用品有限公司 | 超透气型175mm×95mm，允差±5% | 2025.04.12 /20250412 | 北京市西城区市场监督管理局 | 北京市医疗器械检验研究院 | 细菌过滤效率 |
| 2 | 11-脱氢血栓烷B2（11dhTxB2）测定试剂盒（酶联免疫吸附法） | 北京源吉特生物技术有限公司 | 北京源吉特生物技术有限公司 | 96人份/盒 | 2025年01月09日 /202501001 | 第三分局 | 北京市医疗器械检验研究院 | 准确度 |
| 3 | 射频消融仪 | 北京畅想天行医疗技术有限公司 | 北京畅想天行医疗技术有限公司 | CX-RF-3000 | 2025-02-08/30005DC5 | 第三分局 | 北京市医疗器械检验研究院 | 运行模式 |
| 4 | D-二聚体（D-Dimer）测定试剂盒（荧光免疫层析法） | 北京康美天鸿生物科技有限公司 | 北京康美天鸿生物科技有限公司 | 20人份/盒 | 2024-09-11 /24042001 | 第二分局 | 北京市医疗器械检验研究院 | 准确度；重复性 |
| 5 | 超声骨动力设备 | 北京水木天蓬医疗设备有限公司 | 北京水木天蓬医疗设备有限公司 | FD880A Plus | 2025年08月04日/FD880APLUS-001-250728 | 第三分局 | 北京市医疗器械检验研究院 | 运行模式 |
| 6 | 激活全血凝固时间（ACT）检测仪 | 北京科仪诚科技开发中心 | 北京科仪诚科技开发中心 | 100C型 | 2025年06月04日/2025-07 | 第二分局 | 北京市医疗器械检验研究院 | 标识 |
| 7 | 椎间融合器 | 北京中诺恒康生物科技有限公司 | 北京中诺恒康生物科技有限公司 | SL2-0004/SL型 | 2024.01.02 /240101 | 第三分局 | 北京市医疗器械检验研究院 | 材料 |
| 8 | 一次性使用导尿包 | 北京裕和中西医结合康复医院有限公司 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 超滑导尿管包 三腔标准型22Fr30mL | 2024-08-04 /20240804 | 北京市海淀区市场监督管理局 | 北京市医疗器械检验研究院 | 无菌 |